426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111, оф. 316 Московская обл.,г.Балашиха,м-н Гагарина ,д.6 T./Ф.:…………………………………….(3412) 917-004 Тел:.....................................................…...(3412) 917-006 Internet…………………………..www.holodcenter.ru E-mail:...................……..................info@holodcenter.ru

# Задание на разработку проекта по системе  Вентиляции.
Для подбора системы центрального кондиционирования и вентиляции воздуха необходимо заполнить следующую таблицу:

| №№ пп | Наименование помещений | Категория взрыво-пожаро-опасности | Температур-но-влажност-ный режим | Колич-во одновременно работаю-щих людей | Установлен-ная мощность электро-двиг. | Тепловыделения от сырья, продуктов, оборудования | Кратность воздухообмена | Характеристика местных отсосов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | при-ток | вытяж-ка |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимо указать информацию по всем помещениям, в которых необходимо поддерживать микроклимат. В наименование помещений может входить: санпропускник первичного производства, умывальники, технологический резервы, зоны загрузки морозильных камер, склад упаковочных материалов и сборки гофротары и т. д.

Одновременно необходимо указать:

- Количество и размеры световых проемов на въездных и выездных подъемных воротах.

- Количество и размеры оконных проемов.

- Площадь и объем каждого помещения.

А также приложить планировку помещения с обозначением наименований помещений.

Заполненный опросный лист просим отправить по факсу: (3412) 917-004 либо по эл. почте info@holodcenter.ru

НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО