#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

| Фирма: __________________________________________ город________________ | Куда: ООО «ЦХО» |
| --- | --- |
| Контактное лицо: __________________________________ | Вниманию: _______________ |
| Тел./факс: ( _______ ) ______________________________ | (3412) 917-006, (498) 761-31-60 |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Охлаждаемая жидкость |  |
| Начальная температура охлаждаемой жидкости, (С |  |
| Конечная температура охлаждаемой жидкости, (С |  |
| Тепловая нагрузка, кВт Прим. 1 |  |
| Объемный расход охлаждаемой жидкости, м3/час Прим. 1 |  |
| Потери давления охлаждаемой жидкости на потребителе при расчетном расходе, кПа |  |
| Изменение расхода охлаждаемой жидкости (min/max), м3/час |  |
| Специальные требования: |  |

Примечание:	1. В исходных данных приводится один из указанных параметров, либо тепловая нагрузка, либо объемный расход охлаждаемой жидкости.

Дополнительные исходные данные для схем с разделительным теплообменником.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Промежуточный хладоноситель |  |
| Макс. допустимые потери давления по охлаждаемой жидкости Прим. 2 |  |
| Данные при использовании теплообменника потребителя: |  |
| Температура хладоносителя на входе в теплообменник, (С |  |
| Температура хладоносителя на выходе из теплообменника, (С |  |
| Расчетный расход промежуточного хладоносителя |  |
| Потери давления по промежуточному хладоносителю Прим. 3 |  |

Примечание:	2. Параметр задается при необходимости.

3. При расчетном расходе промежуточного хладоносителя.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип конденсатора | Конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами установленный на раме установки. Выносной конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами. Конденсатор водяного охлаждения. |

# Исходные данные для выбора конденсаторов воздушного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, (С |  |
| Диапазон температур окружающей среды в зоне установки конденсатора (min / max), (С Прим. 4 |  |
| Расстояние от системы до выносного конденсатора (задать два расстояния - в горизонтальной и вертикальной плоскости), м |  |

Примечание:	4. Для  выносного конденсатора обычно -40...+40С.

Исходные данные для выбора конденсатора водяного охлаждения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип системы водоснабжения | Оборотная Проточная |
| Температура воды на входе в конденсатор, (С |  |
| Диапазон температур воды на входе в конденсатор (min/max), (С Прим. 5 |  |
| Поправка на загрязнение (fouling factor), м2·K/Вт: |  |

Примечание:	5. Максимальную температуру не рекомендуется задавать выше +35С для установок серии CB-M и +40С - для установок серии CB-H.

Заполненный опросный лист просим отправить по факсу: +7(3412) 917-004 , +7(498) 761-31-60, +7(912)854-04-12;либо по эл. почте info@holodcenter.ru

НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО